无锡市蓝虹电子有限公司         版本号：2018-1

NAL12-(负荷开关)、NALF12-（组合电器）选型订货清单

订货方商务联系人：                   电话：                     传真：

订货方技术联系人：                   电话：                     传真：

| 订货单位 |  | 项目名称 台 |
| --- | --- | --- |
| 开关类别、型号 | □NAL12负荷开关 □NALF12组合电器 | 订货数量 台 |
| 产品品牌 | □ABB特许制造 |
| 执行标准 | □GB 同IEC标准 NAL/NALF17 |
| 额定电流 | 负荷开关 | □6(630A) □12(1250A) |
|  | 组合电器 | □125A 注：安装的熔断器额定电流最大为125A |
| 操作机构 | 负荷开关 | □K型 □A型 |
|  | 组合电器 | □A型 注：组合电器安装A型操作机构 |
| 相间距 | □170mm □210mm |
| 安装方式 | □柜内安装 | □上进线正装 □上进线侧装 □下进线正装 □下进线侧装 |
|  | 注: 上进线指熔断器或接地开关安装在负荷开关下面 下进线指熔断器或接地开关安装在负荷开关上面 |
|  | □挂墙安装 |
| 操作位置 | □R（在开关的右侧操作） □L（在开关的左侧操作） |
| 操作方式 | □手动操作 |
|  | □电动操作 | □DC220V□DC110V□AC220V□AC110V |
|  | □分励脱扣器 | □DC220V□DC110V□AC220V□AC110V 注：A型操作机构才能装 |
| 接地开关(E型) | □需要 □不需要 |
| 熔断器 （变压器保护） | 蓝虹提供 | □国产品牌 额定电流＿＿＿A（客户填写） |
|  | 客户提供 注:熔断器长度为292mm,如特殊尺寸,必须说明 |
| 辅助开关 触点数量 | 负荷开关 | □不需要 □2开2闭 □4开4闭 □6开6闭 □其它 |
|  | 接地开关 | □不需要 □1开1闭 □2开2闭 □3开3闭 □其它 |
|  | 熔断器 | □不需要 □1开1闭 |
| 开关与柜门连锁 | □需要 □不需要 |
| 型号说明 | 请客户根据以下典型型号说明，确认所需开关型号 |
| NALF12-6A170RE: NAL为ABB开关型号 F为熔断器安装组件(包含熔断器座及熔断器跳闸机构,不包含熔断器) 12代表额定电压12KV 6代表负荷开关额定电流630A, 如为12则代表负荷开关额定电流1250A A代表A型操作机构, 如为K则代表K型操作机构 170代表相间距170mm, 如为210则代表相间距为210mm R代表右侧操作, 如为L则代表左侧操作 E代表E型接地开关 |
| 型号确认（由客户填写） |  |
| 其它事项 | 如有其他特殊要求，请与我公司技术人员沟通并书面确认 |

注：1、请在选中项目的“□”内打“√”，并回传至无锡市蓝虹电子有限公司。

2、按照ABB要求，必须提供项目名称与数量才能提供报价。

3、当同一项目有多种不同规格时，应每种规格填写一张，并注明该规格的数量。

4、选项中有不详之处，请联系

技术联系： 苏工            电话： 15106199799       传真：0510-83720137

商务联系：                 电话：                   传真：0510-83720137

欲知更多信息，请访问：www.lhdz.com  www.lhnal.com